## Sheet1
附件3
2023年马尾区安全生产监督管理局随机抽查事项清单
一、危险化学品经营企业
序号 | 抽查项目 | 抽查内容及标准 | 抽查方式
1 | 证件证照 | 危险化学品经营许可证 | 查阅证照
工商营业执照
安全评价报告、消防验收意见书
2 | 安全管理机构 | 建立健全安全管理机构或配备专职管理人员 | 查阅资料
涉及非药品类易制毒化学品的企业，还应按规定设置非药品类易制毒化学品管理机构和管理人员
3 | 管理制度 | 安全检查制度 | 查阅资料
职业危害预防制度
安全教育培训制度
涉及非药品类易制毒化学品的企业，还应有非药品类易制毒化学品管理制度
4 | 人员资质 | 主要负责人和安全生产管理人员经过安全培训，并取得安全资格证 | 查阅资料
从业人员经培训合格上岗
5 | 操作规程 | 制定各工种安全操作规程，并公布上墙 | 查阅资料、现场演练
6 | 应急救援 | 制定事故应急处理和预防措施，并定期组织有关人员学习 | 查阅预案、现场演练
制定各种应急预案并组织演练
7 | 采购经营 | 从取得安全生产许可证的企业采购危险化学品 | 查阅资料、现场检查
使用定点企业生产的危险化学品包装物、容器
不得销售没有安全技术说明书和安全标签的危险化学品
8 | 安全教育 | 制定安全生产教育和培训计划 | 查阅教育培训台账、现场检查
建立从业人员安全生产教育和培训档案
9 | 权益保障 | 企业与从业人员依法签订劳动合同，并明确安全生产责任 | 查阅资料、现场检查
企业为从业人员缴纳社会工伤保险
企业为从业人员配备合格的劳动保护用品，并按规定配戴
10 | 警示标志 | 危险区域内设置醒目的安全警示标志 | 现场检查
危险品仓库按规范设置安全警示标志
11 | 剧毒品经营 | 销售剧毒化学品时，应当记录购买单位的名称、地址和购买人员的姓名、身份证号码及所购买的剧毒化学品的品名、数量、用途 | 查阅资料、现场检查、询问有关人员
应当每天核对剧毒化学品的销售情况
|  | 不得向个人或者无购买凭证、准购证的单位销售剧毒化学品 | 查阅资料、现场检查、询问有关人员
12 | 非药品类易制毒化学品经营 | 个人不得购买第一类、第二类易制毒化学品 | 查阅资料、现场检查、询问有关人员
应按规定查验购买方的购买许可、备案证和购买经办人身份证
12 | 非药品类易制毒化学品经营 | 如实记录销售的品种、数量、日期和购买方的详细地址、联系方式等情况，留存上述资质证明和身份证的复印件，并保存2年备查 | 查阅资料、现场检查、询问有关人员
企业销售的易制毒化学品，其包装必须可靠，符合国家有关规定。包装必须标明易制毒化学品的规范名称、化学分子式、成分和含量；属于危险化学品的，必须附有按照国家标准编制的化学品安全技术说明书和安全标签
13 | 经营台账 | 建立剧毒、非药品类易制毒品、民爆物品销售台账的销售台账 | 查阅资料、现场检查
建立了危险化学品（非药品类易制毒化学品）的出入库台账
| 储存管理 | 仓库存放的危险化学品（非药品类易制毒化学品）应符合规范要求，且存放应保持相应的垛距、墙距、柱距。垛与垛间距不小于0.8m，垛与墙、柱的间距不小于0.3m，主要通道的宽度不小于1.8m。 | 现场检查
16 | 装卸发货要求 | 建立并严格执行充装车辆资质、人员资质查验制度，严禁向证明资料不齐全、检查不合格、罐体内残留介质不详和存在其他可疑情况的罐车充装危险化学品。 | 现场检查、询问有关人员
二、烟花爆竹零售企业
序号 | 抽查项目 | 抽查内容及标准 | 抽查方式
1 | 证件证照 | 工商营业执照 | 查阅证照
烟花爆竹经营许可证
2 | 人员资质 | 企业主要负责人、安全生产管理人员安全资格证 | 查阅资料
从业人员上岗资格证
3 | 安全管理机构 | 配备兼职安全生产管理人员 | 查阅资料
5 | 安全教育 | 从业人员接受安全培训与教育，并经考核合格，且有记录 | 查阅教育培训台账、询问有关人员
6 | 权益保障 | 企业与从业人员依法签订劳动合同，并明确安全生产责任 | 查阅资料、询问有关人员
企业为从业人员缴纳社会工伤保险
企业为从业人员配备合格的劳动保护用品，并按规定配戴
7 | 消防设施 | 配备必要的消防设备、设施 | 现场检查
8 | 警示标志 | 危险区域内按按要求设置醒目的安全警示标志 | 现场检查
9 | 营业场所 | 专店或专柜、专人经营，专柜相对独立，安全通道畅通 | 现场检查
零售场所面积不少于10平方米
存放烟花爆竹数量，不得超过发证机关根据相关规定和实际情况在《烟花爆竹零售许可证》上注明的数量。
周边50米范围内没有其他烟花爆竹零售点，并与学校等人员聚集场所和易燃易爆物品生产、储存设施保持足够的安全距离
10 | 产品要求 | 经营符合国家标准规定的产品，要从具有批发经营资质的单位进货，产品加贴封签、标签 | 查阅资料、现场检查
三、其他生产经营企业
序号 | 抽查项目 | 抽查内容及标准 | 抽查方式
| 证件证照 | 工商营业执照 | 查阅证照
安全评价报告、消防验收意见书
2 | 安全管理机构 | 建立健全安全管理机构或配备专（兼）职管理人员 | 查阅资料
3 | 管理制度 | 安全检查制度 | 查阅资料
安全教育培训制度
4 | 人员资质 | 主要负责人和安全生产管理人员经过安全培训，并取得安全资格证 | 查阅资料
特种作业从业人员经培训合格上岗
5 | 操作规程 | 制定各工种安全操作规程，并公布上墙 | 查阅资料、现场演练
6 | 应急救援 | 制定事故应急处理和预防措施，并定期组织有关人员学习 | 查阅预案、现场演练
制定各种应急预案并组织演练
7 | 采购经营 | 从取得安全生产许可证的企业采购危险化学品 | 查阅资料、现场检查
使用定点企业生产的危险化学品包装物、容器
不得销售没有安全技术说明书和安全标签的危险化学品
8 | 安全教育 | 制定安全生产教育和培训计划 | 查阅教育培训台账、现场检查
建立从业人员安全生产教育和培训档案
9 | 权益保障 | 企业与从业人员依法签订劳动合同，并明确安全生产责任 | 查阅资料、现场检查
企业为从业人员缴纳社会工伤保险
企业为从业人员配备合格的劳动保护用品，并按规定配戴
10 | 警示标志 | 危险区域内设置醒目的安全警示标志 | 现场检查
危险品仓库按规范设置安全警示标志
11 | 仓储管理 | 仓库存放的危险化学品（非药品类易制毒化学品）应符合规范要求，且存放应保持相应的垛距、墙距、柱距。垛与垛间距不小于0.8m，垛与墙、柱的间距不小于0.3m，主要通道的宽度不小于1.8m。 | 现场检查