榕马开环评〔2021〕02号

福州市马尾生态环境局

关于福州开发区白眉供水有限公司

天台水库引水工程环境影响报告表的批复

福州开发区白眉供水有限公司：

你公司报送的《福州开发区白眉供水有限公司天台水库引水工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，经审查，现批复如下：

一、拟建项目位于马尾区亭江镇。建设内容：新建2.6千米DN500无缝钢管原水管道，原水管道起于天台水库，终点接马尾亭江水厂。根据《报告表》评价结论，你公司在严格落实《报告表》提出的生态保护和污染防治措施要求前提下，从环境保护角度分析项目建设可行，同意该项目按照《报告表》所列的地点、性质、规模进行建设。

二、项目在设计、施工和日常运营管理过程应认真落实《报告表》提出的各项污染防治、生态保护措施，重点做好以下工作：

（一）生态环境保护

1、进一步优化工程设计、布局及施工方案，施工期间产生的弃土、弃渣等固体废弃物应妥善处理，综合利用，不能利用的应委托有资质单位清运，不得随意倾倒。

2、合理选择施工期、施工工艺及施工方式，涉水施工应安排在枯水季节。施工期间应做好水土保护措施，减少水土流失，施工结束后应及时对临时用地进行土地平整，做好植被恢复等生态保护工作。

（二）噪声污染防治

加强施工期噪声管理，合理安排施工时间，同时应采取降噪措施，确保施工场界噪声达标。禁止午间12:00-14:30、夜间22:00-6:00进行高噪声作业，若因工程建设需进行午、夜间施工的，应向福州市马尾生态环境保护综合执法大队报批。

（三）水污染防治

1、涉水工程施工应选择枯水期，避开雨季，缩短施工时间，并采取有效措施，确保水体水质达标，严禁向水体倾倒弃渣、排放废水。

2、施工人员生活污水依托当地生活污水处理系统处理。施工废水经隔油、沉淀处理后回用，不外排。

（四）其他要求

施工现场应进行围档隔离，施工过程应采取洒水喷雾降尘等措施；施工现场、施工材料运输车辆应采取防风、降尘、洒水等措施；物料堆放场应设围挡和加蓬布覆盖等防雨水冲刷措施，防止施工和运输过程中产生的扬尘对周围环境造成影响。

三、污染物排放标准：

# 1、施工期颗粒物废气无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

# 2、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中的规定。

四、项目应严格执行环保“三同时”制度。项目竣工后，你公司应依法按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入运营。

五、我局委托福州市马尾生态环境保护综合执法大队开展该项目环保“三同时”监督检查、日常环保监督管理及负责督促福州开发区白眉供水有限公司依法开展天台水库引水工程竣工环保验收工作。

福州市马尾生态环境局

2021年1月15日

| 抄送： | 福州市马尾生态环境保护综合执法大队、福州闽涵环保工程有限公司 |
| --- | --- |
| 福州市马尾生态环境局 | 2021年1月15日印发 |