附件1：

博物馆和文物建筑消防安全管理对照自查表

单位名称：                                                           自查时间：

| 项目 | 序号 | 自查内容 | 自查标准 | 自查情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、消防安全责任制和安全管理制情况（ 25 分） | 1. | ①建立消防安全组织管理机构；（2分） ②确定消防安全管理人。（2分） ③安全责任人与上级文物管理部门签订消防安全责任书；（2分） ④落实内部消防安全责任，明确各级、各岗位的消防职责。（2分） | ①未建立消防安全组织管理机构的扣 2 分，消防安全组织管理机构不健全的扣 1 分。 ②未确定消防安全管理人扣 2 分。 ③安全责任人未与上级文物管理部门签订消防安全责任书扣 2 分； ④未明确各级、各岗位的消防职责扣 2 分。 |  |  |
|  | 2 | ①制定落实消防工作计划、消防安全管理制度。（3分） ②建立值班制度和 24 小时巡查制度。（2分） ③定期组织开展防火巡查和检查、火灾隐患整改。（5分） ④建立、保管、更新消防档案台账。（3分） | ①未制定年度工作计划扣 1 分； 未制定消防安全制度扣 2 分。 ②未建立值班制度和 24 小时巡查制度扣 2 分，无值班记录或记录不全、不规范扣 1 分； ③未每月进行一次全面防火检查，并填写检查记录扣 2 分；火灾隐患未整改扣 3 分，只部分整改到位扣 2 分。 ④未建立消防档案台账扣 3 分；未定期更新档案台账扣 1 分。 |  |  |
|  | 3 | 建立专职和志愿者消防队伍。（4分） | 应建而未建专职或志愿者消防队伍扣 4 分。 |  |  |
| 二、消防设施配备、管理和使用情况（ 20分） | 1. | ①实施文物消防安全工程，配置与文物安全防护级别相对应的消防设施（3分）； ②按面积标准配备灭火器。（2分） ③按相关要求配备消火栓设施。（2分） ④有必要的消防通道。（3分） ⑤科学设置安全标志，安全出口、疏散通道、“提醒”、“禁止”等标志等醒目；应急灯完好等。（3分） | ①未编制方案扣 3 分，已编制方案但未实施的扣 2 分。 ②未按面积标准配备灭火器数量扣 1 分，摆放位置不规范扣 1 分。 ③应配备而示配备消火栓设施的扣 2 分。 ④文物建筑毗邻区域和保护范围内擅自拆建和违建，占用防火间距或消防车通道扣 3 分。 ⑤疏散通道、重要出口未设置安全标志或标志设置不科学醒目，每发现一处扣 0.5 分，扣完为止。 |  |  |
|  | 2 | 消防设施、设备和器材定期保养和检测。（3分） | 每发现一处灭火器使用期失效扣 0.5 分；消火栓等消防设施因未保养而不能使用扣 1 分；扣完为止。 |  |  |
|  | 3 | 单位员工掌握应有的消防知识、会扑救初起火灾和逃生自救，都掌握灭火器、消火栓等消防设施的使用方法。（4分） | 每发现一位单位员工不会灭火器、消火栓等消防设施的使用方法的扣 0.5 分，扣完为止。 |  |  |
| 三、电、火及危险品使用管理情况（ 30 分） | 1 | 使用大功率电器；（3分） ②配电设备、电气线路、电器选型、安装等应符合相关规范和防火要求；（3分） ③未私拉乱接电线；（2分） ④定期检查检测电气线路和电器，及时更换老化的电气线路。（2分） | ①使用大功率电器，采取了必要安全防护措施的扣 1 分；未采取安全防护措施的扣 3 分。 ②配电设备、电气线路、电器选型、安装等不符合相关规范和防火要求的，每项扣 1 分，扣完为止。 ③私拉乱接电线的扣 2 分；； ④未定期检查检测电气线路和电器扣 1 分；未及时更换老化的电气线路扣 1 分。 |  |  |
|  | 2 | ①未使用明火； (2 分) ②因生产生活需要使用明火和燃气时，采取有效防火措施，有专人看管；（4分） ③宗教活动场所燃灯、烧纸、焚香时，采取有效防火措施，有值班制度，有专人看管。 （ 4 分） | ①使用明火扣 2 分。 ②因生产生活需要使用明火和燃气时，无有效防火措施扣 2 分；无专人看管扣 2 分。 ③宗教活动场所燃灯、烧纸、焚香时，无有效防火措施扣 2 分；无值班制度或制度不落实扣 1 分；无专人看管扣 1 分。 |  |  |
|  | 3 | 物建筑内未堆放易燃易爆危险品；（4分） ②文物建筑内未堆放柴草、杂物等可燃物；（3分） ③文物保护范围内没有生产、使用、储存和 经营易燃易爆危险品。（3分） | ①文物建筑内堆放易燃易爆危险品扣 4 分。 ②文物建筑内堆放柴草、杂物等可燃物，采取有效防火措施的扣 1分；未采取有效防火措施的扣 3 分。 ③文物保护范围内存在生产、使用、储存和经营易燃易爆危险品扣 3 分。 |  |  |
| 四、消防安全应急预案的制定和演练情况（ 15 分） | 1 | ①根据本单位实际情况制定灭火和应急疏散 预案；（3分） ②预案的内容有针对性和可操作性；（ 2 分） ③每半年开展一次灭火和应急疏散演练。（2分） | ①未根据本单位实际情况制定灭火和应急疏散预案扣 3 分。 ②预案的内容针对性不强扣 1 分，操作性不强扣 1 分。 ③没有进行灭火和应急疏散演练的扣 2 分，每年只进行一次演练的扣 1 分。 |  |  |
|  | 2 | 举办祭祀、庙会、游园、展览等大型活动时， 规定事先将将活动情况和消防措施报当 地公安部门审核同意；（2分） ②事先应进行防火检查，增设必要的灭火器材和消防设施；（3分） ③针对大型活动的实际情况，制定灭火和应急疏散预案并预先组织演练；（3分） | ①未按规定事先将将活动情况和消防措施报当地公安部门审核同意扣 2 分。 ②事先未进行防火检查，增设必要的灭火器材和消防设施扣 3 分。 ③针对大型活动的实际情况，未制定灭火和应急疏散预案并预先组织演练扣 3 分。 |  |  |
| 五、消防安全宣传情况（ 10 分） | 1 | 火灾多发季节、重大节假日和民俗活动期间开展有针对性的消防宣传活动来普及安全用火、用电、用气和火灾报警、初起火灾扑救、逃生自救常识情况。（3分） | 火灾多发季节未进行宣传扣 1 分；重大节假日未宣传扣 1 分；民俗活动期间未宣传扣 1 分。 |  |  |
|  | 2 | 对乡镇、街道、社区、村寨和单位的消防安 全责任人、管理人、从业人员进行消防安全 教育培训，特别是对新上岗人员要进行岗前 消防培训。（4分） | 未对乡镇、街道、社区、村寨和单位的消防安全责任人、管理人、从业人员进行消防安全教育培训扣 2 分；只要发现未对 1 个新上岗人员要进行岗前消防培训就扣 2 分。 |  |  |
|  | 3 | 组织居（村）民参加消防教育和灭火逃生体 验。（3分） | 组织居（村）民参加消防教育和灭火逃生体验，每年少于 1 次扣 2分。 |  |  |