附件1

福州经济技术开发区环境监测站

2020年实验室玻璃量器计量检定\校准计划表

依据计量法，我站对2020年新采购的一批玻璃量器制定计量检定计划，现结合《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）和生态环境部对生态环境监测机构评审要求制定的《补充要求》，对本次拟检定\校准的玻璃量器要求如下：

一、服务要求

（1）按照玻璃量器相关的检定规程对我站下表的玻璃量器进行计量检定\校准。

二、对第三方要求

（1）按照下表中玻璃量器的清单出具相关的计量检定\校准证书。

（2）提供机构的能力范围及资质证书。

表1  福州经济技术开发区环境监测站玻璃量器计量检定\校准计划表

| 序号 | 仪器名称 | 型号规格 | 数量 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 量筒 | 100mL、500mL | 4 | 只 |
| 2 | 容量瓶 | 10mL、20mL、50mL、100mL、250mL、1000ml | 12 | 只 |
| 3 | 移液管(胖度) | 1mL、2mL、5ml、10ml | 8 | 支 |
| 4 | 移液管（直管） | 1mL、2mL、5mL、10ml | 8 | 支 |