附件：

开发区环境监测综合楼大楼消防整改内容清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防安全评估 | 1 | 项 |
| 2 | 室外消防栓修复 | 1 | 项 |
| 3 | 消防泵电机控制线 | 1 | 项 |
| 4 | 电线管KBG20 | 750 | 米 |
| 5 | 疏散标志灯 | 35 | 个 |
| 6 | 补水管增压泵（带控制箱） | 1 | 套 |
| 7 | 插座 | 20 | 个 |
| 8 | 疏散灯、应急灯线ZBN2.5 | 800 | 米 |
| 9 | 应急灯 | 28 | 个 |
| 10 | 消防栓控制箱 | 1 | 套 |
| 11 | 接线盒 | 30 | 个 |
| 12 | 消防栓管道检查注水 | 1 | 系统 |
| 13 | 包塑金属软管∅15 | 150 | 米 |
| 14 | 试验消防栓口 | 1 | 套 |
| 15 | 消防栓按钮 | 14 | 个 |
| 16 | 消防栓调试 | 1 | 系统 |
| 17 | 消防电动阀控制线 | 1 | 项 |
| 18 | 屋面水箱水位玻璃管 | 1 | 套 |
| 19 | 消防泵远程启动控制线WDZBN1.5 | 1400 | 米 |