附件：

工程量清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:一、二类土、杂填土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 120.000 |
| 2 | 040103001002 | 填方 | (1)填方粒径要求:满足设计及规范要求 (2)填方来源、运距:外购，运距由投标单位自行考虑 (3)密实度要求:满足设计及规范要求 (4)填方材料品种:中粗砂 | m3 | 46.025 |
| 3 | 040103001001 | 填方 | (1)填方粒径要求:满足设计及规范要求 (2)填方来源、运距:场内土方，运距由投标单位自行考虑 (3)密实度要求:满足设计及规范要求 (4)填方材料品种:土方 | m3 | 52.920 |
| 4 | 040103002002 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:土方 (2)运距:15km | m3 | 120.000 |
| 5 | 040501004001 | 塑料管 | (1)DN300双臂波纹管 | m | 54.000 |
| 6 | 040501004002 | 塑料管 | (1)DN200双臂波纹管 | m | 30.000 |
| 7 | 040504002001 | 混凝土井 | (1)预制装配式圆形雨水检查井 ?700检查井(井深1.5)车行道 (2)井壁抹灰 (3)更换井盖 (4)脚手架安拆 (5)详图集(06MS201-5-11) | 座 | 7.000 |
| 8 | 040504009001 | 雨水口 | (1)预制偏沟式单箅雨水口 (2)具体做法祥说明大样，埋深=0.7m | 座 | 7.000 |
| 9 | 040504002002 | 混凝土井 | (1)预制装配式圆形污水检查井 φ700圆形检查井(井深1.5)车行道 (2)井壁抹灰 (3)更换井盖 (4)脚手架安拆 (5)详图集(06MS201-5-11) | 座 | 7.000 |
| 10 | 041001001001 | 拆除路面 | (1)材质:水泥混凝土路面 (2)厚度:20cm厚 | m2 | 70.000 |
| 11 | 041001003001 | 拆除基层 | (1)材质:水泥稳定碎石 (2)厚度:20cm (3)部位:旧路面 | m2 | 70.000 |
| 12 | 040103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:石渣 (2)运距:15km | m3 | 28.000 |
| 13 | 040203007001 | 水泥混凝土 | (1)掺和料:详设计图 (2)厚度:20Cm (3)混凝土强度等级:C35商品混凝土 5.0mpa | m2 | 70.000 |
| 14 | 040202011001 | 碎石 | (1)厚度:20cm (2)石料规格:级配碎石 | m2 | 70.000 |